## Tabelle1
Ihre persönliche Kostenübersicht
Bei der Kostenbetrachtung für den Wärmebedarf müssen neben den Heizölkosten auch die Investitions- und Wartungskosten der Heizungsanlage berücksichtigt werden.
| Formeln / Berechnung | Beispielrechnung |  | Ihre persönliche Rechnung
Daten
Jährlicher Ölverbrauch ihrer Heizung | A | 2500 | Liter |  | Liter
Ölpreis je Liter (aktueller Preis) | B | 0.74 | € |  | €
Energiemenge des Öls | C=A*10 | 25000 | kWh | 0 | kWh
spezifischer Energiepreis pro kWh1 | D=B/10 | 0.074 | € | 0 | €
Jahresnutzungsgrad Heizkessel2 | E | 83 | % |  | %
nutzbare Energiemenge im Haus | F=C*E/100 | 20750 | kWh | 0 | kWh
Kosten (jeweils € je Jahr)
Verbrauchskosten (aus obiger Energiemenge und -preis) | G=C*D | 1850 | € | 0 | €
Wartungskosten (z.B. Heizungsbauer, etc.) | H | 90 | € |  | €
Schornsteinfeger, Emissionsprüfung | I | 80 | € |  | €
Stromkosten (für den Ölbrenner etc.) | J | 70 | € |  | €
Rückstellung für Ersatzbeschaffung3 Heizung | K | 600 | € |  | €
jährliche Gesamtkosten | L=Summe G bis K | 2690 | € | 0 | €
tatsächlicher Preis je kWh genutzter Wärme* | M=L/F*100 | 12.9639 | ct/kWh | #DIV/0! | ct/kWh
* alle Angaben sind Brutto-Preise, also mit Mehrwertsteuer
1 Der spezifische Energiepreis pro kWh ergibt sich aus dem Heizwert von Heizöl (1 Liter Öl = 10 kWh Energie).
² Je nach Baujahr des Öl-Kessels ergibt sich der Jahresnutzungsgrad aus Umwandlungsverlusten zwischen 19-25%. Umwandlungsverluste entstehen aus Abstrahlverlusten des Kessels und in Form von heißem Abgas, das durch den Schornstein entweicht. Der Jahresnutzungsgrad ist als mittlerer Wirkungsgrad des Kessels zu verstehen und nicht mit dem vom Hersteller angegebenen Spitzenwirkungsgrad zu verwechseln. |  |  |  | Baujahr Öl-Kessel | Jahresnutzungsgrad
|  |  |  | <1990 | 75%
|  |  |  | 1990-1995 | 77%
|  |  |  | 1996-2000 | 80%
|  |  |  | 2001-2005 | 83%
|  |  |  | 2006-2010 | 86%
|  |  |  | > 2010 | 89%
|  |  |  | Quelle: | naturstrom.de
³ Die Kosten für eine Erneuerung der Kesselanlage werden mit 12.000 € angenommen und über 20 Jahre angespart.
Vergleich mit dem Preis einer Nahwärmeversorgung
Wie z.B. auch bei der Stromversorgung setzt sich der Nahwärmepreis zusammen aus einem Grundpreis und einem Arbeitspreis: Der Grundpreis ist ein konstanter Betrag, der pro Jahr für den Nahwärmeanschluss erhoben wird. Er bezieht sich auf die Anschlussleistung (in kW) und ist eine vom Verbrauch unabhängige pauschale Grundgebühr. Der Arbeitspreis gibt den Preis für eine Kilowattstunde (kWh) Wärme an, die aus dem Netz bezogen und im Haus genutzt wird. Er bezieht sich also auf den Verbrauch und ist im Gegensatz zum pauschal berechneten Grundpreis bedarfsabhängig und kann je nach individuellem Verbrauch steigen oder fallen.
| Formeln / Berechnung | Beispielrechnung |  | Ihre persönliche Rechnung
Grundpreis
pauschale Grundgebühr je kW Anschlussleistung | A | 38.08 | € |  | €
Anschlussleistung | B | 15 | kW |  | kW
jährlicher Grundpreis | C=A*B | 571.2 | € | 0 | €
jährlicher Wärmeverbrauch - siehe "nutzbare Energiemenge im Haus" von oben | D | 20750 | kWh | 0 | kWh
Grundpreis je kWh Wärmeverbrauch | E=C/D*100 | 2.7528 | ct/kWh | #DIV/0! | ct/kWh
Arbeitspreis
bedarfsabhängiger Preis je kWh genutzter Wärme | F | 7.26 | ct/kWh |  | ct/kWh
Gesamtpreis je kWh genutzter Wärme* | G=E+F | 10.0128 | ct/kWh | #DIV/0! | ct/kWh
jährliche Gesamtkosten - vgl. "jährliche Gesamtkosten" oben | H=D*G/100 | 2077.65 | € | #DIV/0! | €
montliche Abschlagszahlung | I=H/12 | 173.1375 | € | #DIV/0! | €
* alle Angaben sind Brutto-Preise, also mit Mehrwertsteuer
weitere Vorteile einer Nahwärmeversorgung
Neben dem Kostenvergleich können bei einer Nahwärmeversorgung zudem weitere Vorteile berücksichtigt werden: - mehr Komfort durch große Versorgungssicherheit, regelmäßige monatliche Abschlagszahlungen statt Brennstoff- vorfinanzierung und Investitions- und Wartungskosten der Heizungsanlage, zusätzlicher Raumgewinn durch Wegfall von Heizungsanlage und Brennstofflager, kein Ölgeruch mehr - Zukunftsinvestition durch mehr regionale Wertschöpfung und flexibele Einsatzmöglichkeit zukünftiger Energieformen - gemeinsamer Beitrag zum Klimaschutz durch Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen